## Cantidades_Materiales
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA PARA USUARIOS EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE TEORAMA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
MATERIALES ITEM 1.1.1
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Módulo solar fotovoltaico monocristalino tipo PERC "Half Cell" TIER 1 de 670 Wp | UN | 3
2 | Caja Combinadora Barraje Bornera 2 canales x 125A 500V | Und | 1
3 | Cable Cu solar XLPE 6mm 1kV 120 °C | ML | 2
4 | Conector hembra o macho MC4, 100V para cable de 6mm2 | UN | 2
MATERIALES ITEM 1.1.2
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
2 | Cable Cu solar XLPE 10 AWG 1kV 120 °C | ML | 24
3 | Cable Cu THHN 10 AWG verde | ML | 12
4 | Tuberia conduit PVC tipo A 3/4" | ML | 10
5 | Uniones, curvas y terminales IMC. Varios calibres | UN | 6
6 | Tuberia conduit IMC 3/4" | ML | 1.5
7 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 2
MATERIALES ITEM 1.1.3
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Barra bornera tierra con soporte plástico riel din de 10 cm | UN | 1
2 | Barra de cobre 12x2x100 mm (incluye aisladores) | UN | 2
3 | Canaleta ranurada dexon 25 x 40 mm | ML | 2
4 | Cinta de amarre dexon 10 cm color blanco | UN | 15
5 | Gabinete metálico con puerta y chapa para equipos y conexiones DC/AC de 598 mm de ancho, 840 mm de alto, 460 cm de fondo (incluye doblefondo, angeos, diseño y fabricación a la medida de los componentes), con soporte interior para batería 48V/100Ah) | UN | 1
6 | Marcador tipo anillo ar2 (+, -, L, N,T) x 20 Piezas | JG | 1
7 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 18
8 | Tornillo autoperforante de cabeza estrella 1/4" x 1/4" | UN | 18
9 | Riel DIN 35 mm x 7.5 mm | ML | 1
10 | DPS Tipo 2 500 Uc Up 2,5 kV 18-40 kA | UN | 1
11 | Interruptor termomagnético 25A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 1
12 | Interruptor termomagnético 50A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 3
13 | Interruptor termomagnético AC 1P 120VAC 20A | UN | 1
14 | Cable Cu solar XLPE 10 AWG 1kV 120 °C | ML | 0.21
15 | Cable Cu THHN 8 AWG | ML | 4.5
16 | Cable Cu SGT 6 AWG | ML | 6
MATERIALES ITEM 1.1.4
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Controlador de carga MPPT 48 VDC capacidad 50 A | UN | 1
MATERIALES ITEM 1.1.5
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Batería de ión - litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 200 Ah - 51,2 VDC | UN | 1
2 | Terminal de compresión un hueco # 6 AWG | Und | 2
3 | Terminal aislado tipo pin # 6 AWG | Und | 2
MATERIALES ITEM 1.1.6
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Inversor de onda senoidal pura 48 VDC / 120 VAC - 2000 VA, FP=1 | UN | 1
MATERIALES ITEM 1.1.7
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Cable Cu THHN 6 AWG | ML | 5
2 | Caja de inspección 30x30 cm con tapa | UN | 1
3 | Soldadura exotermina 90 gr | UN | 1
4 | Bentonita mejorada | BULTO | 1
5 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 1
6 | Varilla de cobre 5/8 x 2.4 m | UN | 1
MATERIALES ITEM 1.1.8
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Cable Cu THHN 8 AWG | ML | 6
2 | Cable Cu THHN 8 AWG verde | ML | 3
3 | Uniones, curvas y terminales IMC. Varios calibres | UN | 2
4 | Terminal de compresión un hueco # 8 AWG | Und | 1
5 | Tuberia conduit IMC 3/4" | ML | 2
MATERIALES ITEM 1.2.1
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
Concreto (21 Mpa)
1 | Concreto simple resistencia 3000 psi - Mezcla in situ | m3 | 0.23709
2 | Formaleta de madera para concreto | m2 | 1.5025
3 | Desperdicio 5% |  | 0.05
Acero de refuerzo estructural
4 | Malla electrosoldada 150x150 x 5mm | und | 0.11961
5 | Desperdicio 15% |  | 0.15
Estructura de soporte
6 | Angulo L ASTM A572 Gr. 50 galvanizado 3/16"x2" | Und | 1.3333
7 | Angulo L ASTM A572 Gr. 50 galvanizado 1/8"x1 1/2" | Und | 0.96667
8 | Angulo L ASTM A572 Gr. 50 galvanizado 3/16"x2 1/2" | Und | 0.91
9 | Angulo L ASTM A572 Gr. 50 galvanizado 1/4"x3" | Und | 0.208
10 | Platina ASTM A36 300x300, e=9,53mm | m2 | 0.09
11 | Platina ASTM A36 200 x 50, e=6,35mm | m2 | 0.04
12 | Soldadura electrodo E7018 | kg | 0.5
13 | Perno ASTM A325 galvanizado 3/8", L=8" | und | 2
14 | Tornillo metálico galvanizado 13x38mm | und | 4
15 | Poste en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) ASCE 104/ASTM D4923, h=4m, 510kgf. | UN | 1
MATERIALES ITEM 1.3.1
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Medidor Prepago 120V 5-80A | UN | 1
2 | Caja medidor pequeña con interruptor magnetico | UN | 1
3 | Datasol Light (Captura Informacion) | UN | 1
4 | Aplicativo servidor de captura datalogger | UN | 1
5 | App Software Android Lectura informacion medidores (Hasta 10 Dispositivos) | UN | 1
6 | Plataforma de Recaudo | UN | 1
7 | Software Datafono Local | UN | 1
8 | Datafono Local | UN | 3
9 | Software Datafono Viajero | UN | 1
10 | Datafono viajero | UN | 3
11 | Servidor (Pantalla-Teclado-Mouse) | UN | 1
12 | UPS Servidor | UN | 1
13 | Capacitación en el manejo de software de operación del sistema de medición - virtual por 3 días | UN | 5
14 | Capacitación en el manejo de software aplicativo movil lectura medidor - virtual por 3 días | UN | 5
Nota: Los suministros de los Items 3 al 14, corresponden al suministro requerido para todo el Proyecto
MATERIALES ITEMS: 2.1.1 - 3.1.1 - 5.1.1
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Módulo solar fotovoltaico monocristalino tipo PERC "Half Cell" TIER 1 de 670 Wp | UN | 1
2 | Cable Cu solar XLPE 6mm 1kV 120 °C | ML | 1.47
3 | Conector MC4 (Macho o Hembra) | UN | 2
Nota: Las cantidades por unidad, tener en cuenta la cantidad de paneles a suministrar para cada MR
MATERIALES ITEM 2.1.2
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Cable Cu solar XLPE 10 AWG 1kV 120 °C | ML | 67.2
2 | Coraza flexible Liquid Tight 1" | ML | 3
3 | Conector recto coraza Liquid Tight 1" | UN | 2
4 | Fusible DC 25 A | UN | 4
5 | Portafusibles 1P 1000VDC | UN | 4
6 | Abrazadera metálica doble ala 1" | UN | 5
MATERIALES ITEMS 2.1.3
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Gabinete eléctrico con tapa traslucida, doble fondo y cumplimiento RETIE, dimensiones 630x530x180 mm | UN | 1
2 | Barraje de cobre tropicalizado de 100 A para 16 conexiones | UN | 4
3 | Riel DIN 35 mm x 7.5 mm | ML | 1
4 | Interruptor termomagnético 30A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 8
5 | Interruptor termomagnético 50A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 1
6 | Interruptor termomagnético 90A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 1
7 | DPS Tipo 1+2 500 Uc Up 2,5 kV 18-40 kA | UN | 1
8 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 22
9 | Tubo termoencogible. Distintos calibres, distintos colores | UN | 22
10 | Cable Cu THHN 4 AWG | ML | 2.01
11 | Cable Cu THHN 2 AWG | ML | 2.31
12 | Cable Cu THHN 8 AWG | ML | 1.155
13 | Cable Cu Desnudo 8 AWG | ML | 1
MATERIALES ITEMS 2.1.4 - 3.1.4 - 4.1.4
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Controlador MPPT 250/70A, tensiones de trabajo a 24V-48V, con conexión bluetoot y VE.CAN para configuración y monitorización de historico, eficiencia de conversión 99%, función de trabajo en paralelo | UN | 1
2 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 2
3 | Tubo termoencogible. Distintos calibres, distintos colores | UN | 2
4 | Cable VE.Direct / VE.Can 1.8m | UN | 1
5 | Cable Cu THHN 10 AWG | ML | 6.3
6 | Cable Cu THHN 12 AWG verde | ML | 3.15
7 | Cable Cu THHN 2 AWG | ML | 6.3
8 | Cable Cu THHN 10 AWG verde | ML | 3.15
MATERIALES ITEM 2.1.5
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Gabinete eléctrico metálico con revestimiento eléctrostatico de dimensiones 820x620x300 IP66 Doble fondo. | UN | 1
2 | Barraje de cobre tropicalizado de 200 A para 16 conexiones | UN | 2
3 | Interruptor termomagnético 80A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 2
4 | Interruptor termomagnético 100A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 1
5 | Interruptor termomagnético 160A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 1
6 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 16
7 | Tubo termoencogible. Distintos calibres, distintos colores | UN | 16
8 | Marcador tipo anillo ar2 (+, -, L, N,T) x 20 Piezas | JG | 2
9 | Riel DIN 35 mm x 7.5 mm | ML | 1
10 | Cable Cu THHN 1/0 AWG | ML | 4.62
11 | Cable Cu THHN 2/0 AWG | ML | 4.62
12 | Cable Cu Desnudo 8 AWG | ML | 1
13 | Cable Cu THHN 8 AWG verde | ML | 2.31
14 | Cable Cu THHN 6 AWG verde | ML | 2.31
MATERIALES ITEMS 2.1.6
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Batería de ión - litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 120 Ah - 51,2 VDC | UN | 4
2 | Gabinete de Piso 40U (Ancho: 710 mm • Fondo: 990 mm) | UN | 1
3 | Cable Cu SGT 4 AWG | ML | 2.52
4 | Desconectador de baterías 600 A | UN | 1
5 | Cable UTP Cat6 | ML | 8
6 | Conector RJ45 | UN | 4
7 | Terminales para batería. Par | JG | 4
MATERIALES ITEMS 2.1.7 - 3.1.7 - 4.1.7 - 2.4.2 - 3.4.2 - 4.4.2
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Inversor 5kVA, voltaje de salida 230V/120V, con dos entradas CA y dos salidas CA, certificacion IEC 60335-1, IEC 60335-2 y IEC 62109-1 | UN | 1
2 | Cable Cu THHN 6 AWG | ML | 4.2
3 | Cable Cu THHN 12 AWG verde | ML | 1.05
4 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 2
5 | Tubo termoencogible. Distintos calibres, distintos colores | UN | 2
MATERIALES ITEMS 2.1.8
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Tablero enchufe monofásico con cumplimiento retie | UN | 1
2 | Interruptor termomagnético 50 A 1P 120/240 VAC 10kA | UN | 1
MATERIALES ITEMS 2.1.9
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Autotransformador 5 kVA trifásico, IP40 Y/Y 120/208 V | UN | 1
2 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 5
3 | Tubo termoencogible. Distintos calibres, distintos colores | UN | 5
MATERIALES ITEM 2.1.10
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Gabinete eléctrico metálico con cumplimiento RETIE, con revestimiento eléctrostatico de dimensiones 250x700x100 IP66 Doble fondo. | UN | 1
2 | Barraje de cobre tropicalizado de 80 A para 16 conexiones | UN | 3
3 | Cable Cu THHN 12 AWG | ML | 6.2
4 | Interruptor termomagnético 50 A 2P 120/240 VAC 10kA | UN | 1
5 | Interruptor termomagnético 20A 2P 120/240V VAC 10 Ka | UN | 5
6 | Interruptor termomagnético 16 A 1P 120/240 VAC 10kA | UN | 1
7 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 29
8 | Tubo termoencogible. Distintos calibres, distintos colores | UN | 29
9 | DPS- Señalizacion Tipo 2 2P 150 Uc 20-40 kA | UN | 1
10 | Riel DIN 35 mm x 7.5 mm | ML | 2
11 | Cable Cu THHN 6 AWG | ML | 6.2
12 | Cable Cu THHN 8 AWG | ML | 6.3
13 | Cable Cu Desnudo 8 AWG | ML | 2
MATERIALES ITEM 2.1.11
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Canaleta conduit de 60x100 mm | ML | 12
2 | Tuberia conduit PVC SCH 40 1/4" | ML | 3.5
3 | Tuberia conduit PVC 2 1/2" | ML | 1
4 | Union rápida para curvas canaleta conduit. Difertentes medidas | UN | 6
5 | Union con tornillo para canaleta (tipo perro) | UN | 6
6 | Union rápida para canaleta EDRN | UN | 6
7 | Accesorios para fijación de canaleta (tornillería, pegante, chazos, etc) | JG | 12
MATERIALES ITEMS 2.1.12 - 3.1.12 - 4.1.12
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Extintor | UN | 1
2 | Tomacorriente doble con polo a tierra | UN | 1
3 | Caja PVC 2" x 4" | UN | 1
MATERIALES ITEMS 2.1.13 - 3.1.13
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Cable Cu THHN 2 AWG | ML | 40
2 | Varilla de cobre 5/8 x 2.4 m | UN | 4
3 | Soldadura exotermina 90 gr | UN | 16
4 | Terminal doble ojo #2 AWG | UN | 2
5 | Caja de inspección 30x30 cm con tapa | UN | 1
6 | Kit de barra de cobre para puesta tierra de 10 conectores con área transversal no menor a 21,14 mm2. Incluye aisladores y accesorios de sujeción | UN | 2
7 | Cable Cu THHN 4 AWG | ML | 12.075
MATERIALES ITEMS 2.2.4 - 3.2.4 - 4.2.4
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Agua | L | 30
2 | Recebo B200 | m3 | 1
MATERIALES ITEMS 2.2.5 - 3.2.5 - 4.2.5
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Concreto simple resistencia 3000 psi - Mezcla in situ | m3 | 0.1
2 | Concreto Ciclópeo 40% Piedra rajón y 60% Concreto de 17 Mpa - Mezcal in situ | m3 | 0.08
3 | Acero de refuerzo PDR-60, Fy: 4200 kg/cm2 | kg | 6.7
4 | Soldadura 7018 | kg | 0.1
5 | Alambre negro para amarre calibre 18 | kg | 0.2
6 | Alambre galvanizado No. 10 | m | 2.4
7 | Ángulo ASTM A36 de 1 1/2"x1 1/2"x 3/16" | m | 3
8 | Pintura anticorrosiva | GAL | 0.08
9 | Platina metálica pisamalla 3/8"x1/8" | m | 3.41
10 | Malla eslabonada plastificada H=2m Cal. 10 (min) | m2 | 2
11 | Alambre de puas galvanizado CAL 14 | m | 3
12 | Tubo cerramiento galvanizado φ1 1/2" x1.5 mm | m | 0.032
13 | Tubo cerramiento galvanizado φ2" x2.5 mm | m | 1.23
14 | Tubo cerramiento galvanizado φ2 1/2" x2.5 mm | m | 0.047
15 | Tubo cerramiento galvanizado φ3" x3 mm | m | 0.073
MATERIALES ITEMS 2.2.6 - 3.2.6 - 4.2.6
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Agua | L | 148
2 | Agregado fino para concreto (tamaño máximo 4,75mm - arena natural o trituración de roca, gravas, y/o escorias) | m3 | 0.58
3 | Agregado grueso (grava, grava triturada y/o roca triturada) | m3 | 0.97
4 | Cemento hidráulico NTC 121 tipo UG | kg | 242
MATERIALES ITEMS 2.2.7 - 3.2.7 - 4.2.7
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Agua | L | 170
2 | Agregado fino para concreto (tamaño máximo 4,75mm - arena natural o trituración de roca, gravas, y/o escorias) | m3 | 0.95
3 | Agregado grueso (grava, grava triturada y/o roca triturada) | m3 | 0.55
4 | Cemento hidráulico NTC 121 tipo UG | kg | 330
4 | Formaleta de madera para concreto | m2 | 1.8
MATERIALES ITEMS 2.2.8 - 3.2.8 - 4.2.8
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Acero de refuerzo PDR-60, Fy: 4200 kg/cm2 | kg | 1.05
2 | Alambre negro para amarre calibre 18 | kg | 0.08
MATERIALES ITEMS 2.2.9 - 3.2.9 - 4.2.9
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Kit para construcción de depósito 9m2. Incluye muros en WPC sistema interlocking, cubierta en teja termoacústica en PVC color blanca, puerta metálica doble hoja, tornillería y piezas de sujeción. Incluye perfiles estructurales y para cubierta | m2 | 1
MATERIALES ITEMS 2.2.10 - 3.2.10 - 4.2.10
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Tubería cuadrada ASTM A-500 Gr. C | kg | 0.9
2 | Rieles y accesorios de fijación para paneles solares en Aluminio 6005 T6 fabricada bajo la norma ANSI 35.2 con Certificaciones UL2703 y ASTM B221, incluye Tornillería en Acero Inoxidable Serie 300 (Tornillo Expansivo 3/8"x2") | kg | 0.1
3 | Pintura anticorrosiva | GAL | 0.02
MATERIALES ITEMS 2.3.1 - 3.3.1 - 4.3.1
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Medidor de energía AMI monofásico bifilar 5 (80) A, 120 V, calibrado | UN | 1
2 | Caja medidor pequeña con interruptor magnetico | UN | 1
3 | Plataforma de Recaudo | UN | 1
4 | Software Datafono Local | UN | 1
5 | Datafono Local | UN | 2
6 | Software Datafono Viajero | UN | 1
7 | Datafono viajero | UN | 2
8 | Plataforma HES AMI | und | 1
9 | Concentrador AMI PLC CL818C84 | Und | 4
10 | Gabinete Concentrador | Und | 4
11 | Plan Internet Satelital Anual Estándar Starlink | Und | 4
12 | Equipo internet satelital Starlink Standar (incluye Antena + Router) | Und | 4
13 | Servidor (Pantalla-Teclado-Mouse) | UN | 1
14 | UPS Servidor | UN | 1
15 | Capacitación en el manejo de software de operación del sistema de medición - virtual por 3 días | UN | 2
16 | Capacitación en el manejo de software aplicativo movil lectura medidor - virtual por 3 días | UN | 2
Nota: Los suministros de los Items 3 al 14, corresponden al suministro requerido para todo el Proyecto
MATERIALES ITEMS 2.4.1 - 3.4.1 - 4.4.1
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Cinta acero inoxidable 19 mm (3/4") | UN | 1
2 | Hebilla acero inoxidable para cinta 19 mm (3/4") | UN | 1
3 | Ojo de aluminio para acometida domiciliaria | UN | 5
4 | Pinza de anclaje acometida domiciliaria | UN | 5
5 | Perno 7/16" con chazo | UN | 5
6 | Abrazadera metálica galvanizada doble ala 3/4" | UN | 1
7 | Cable de aluminio antifraude (con neutro concéntrico) 2 x No. 6 AWG | UN | 25
8 | Tuberia conduit PVC tipo A 3/4" | ML | 23
9 | Tubería conduit PVC SCH 40 3/4" | ML | 2
10 | Uniones, curvas y terminales PVC. Varios calibres | UN | 8
MATERIALES ITEMS 2.5.2 - 3.5.2 - 4.5.2
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Geotextil tejido con resistencia a la tensión Grab mínima de 1100 N | m2 | 1.1
MATERIALES ITEMS 2.5.3 - 3.5.3 - 4.5.3
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Arena de peña y/o natural lavada, tamizada con 90% tamaños < 6mm | m3 | 1
MATERIALES ITEMS 2.5.4 - 3.5.4 - 4.5.4
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Conduit pvc tipo A - 2" | ML | 2
2 | Soldadura PVC | UN | 0.02
3 | Curva PVC 2" | UN | 0.04
4 | Union PVC 2" | UN | 0.33
5 | Cinta amarilla | ML | 1
6 | Cinta roja | ML | 1
7 | Cable Al Multiplex Triplex 2x2 + 2 THWN | ML | 1.05
MATERIALES ITEMS 2.5.4 - 3.5.4 - 4.5.4
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Caja de inspección de BT, Norma Codensa CS274-1. Incluye rejilla para drenaje, tubería de desagüe, sellantes, marco metálico en ángulo de (2 1/2" x 2 1/2" x 3/16") y tapa en concreto reforzado. | UN | 1
2 | Barraje Premoldeado Para Baja Tensión Sumergible 500A 6 Puertos | UN | 3
3 | Terminal PVC tipo A 2" | UN | 4
4 | Sellador elástico cortafuego de silicona | ML | 12
MATERIALES ITEMS 3.1.2
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Cable Cu solar XLPE 10 AWG 1kV 120 °C | ML | 134.4
2 | Coraza flexible Liquid Tight 1 1/4" | ML | 3
3 | Conector recto coraza Liquid Tight 1 1/4" | UN | 2
4 | Fusible DC 25 A | UN | 8
5 | Portafusibles 1P 1000VDC | UN | 8
6 | Abrazadera metálica doble ala 1 1/4" | UN | 5
MATERIALES ITEMS 3.1.3
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Gabinete eléctrico con tapa traslucida, doble fondo y cumplimiento RETIE, dimensiones 630x530x180 mm | UN | 1
2 | Barraje de cobre tropicalizado de 150 A para 16 conexiones | UN | 4
3 | Riel DIN 35 mm x 7.5 mm | ML | 1
4 | Interruptor termomagnético 30A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 8
5 | Interruptor termomagnético 50A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 1
6 | Interruptor termomagnético 200A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 1
7 | DPS Tipo 1+2 500 Uc Up 2,5 kV 18-40 kA | UN | 1
8 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 22
9 | Tubo termoencogible. Distintos calibres, distintos colores | UN | 22
10 | Cable Cu THHN 4/0 AWG | ML | 1.68
11 | Cable Cu THHN 6 AWG | ML | 0.84
12 | Cable Cu THHN 4 AWG verde | ML | 1
13 | Cable Cu THHN 4 AWG | ML | 2.52
MATERIALES ITEMS 3.1.5
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Gabinete eléctrico metálico con revestimiento eléctrostatico de dimensiones 820x620x300 IP66 Doble fondo. | UN | 1
2 | Barraje de cobre tropicalizado de 300 A para 16 conexiones | UN | 2
3 | Interruptor termomagnético 80A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 4
4 | Cable Cu THHN 1/0 AWG | ML | 9.24
5 | Cable Cu THHN 350 MCM | ML | 4.62
6 | Interruptor termomagnético 100A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 2
7 | Interruptor termomagnético 320A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 1
8 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 24
9 | Tubo termoencogible. Distintos calibres, distintos colores | UN | 24
10 | Marcador tipo anillo ar2 (+, -, L, N,T) x 20 Piezas | JG | 2
11 | Riel DIN 35 mm x 7.5 mm | ML | 1
12 | Cable Cu THHN 8 AWG verde | ML | 2
13 | Cable Cu THHN 4 AWG verde | ML | 1
14 | Cable Cu THHN 4 AWG | ML | 1
MATERIALES ITEMS 3.1.6
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Batería de ión - litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 120 Ah - 51,2 VDC | UN | 8
2 | Gabinete de Piso 40U (Ancho: 710 mm • Fondo: 990 mm) | UN | 1
3 | Cable Cu SGT 4 AWG | ML | 5.04
4 | Desconectador de baterías 600 A | UN | 1
5 | Cable UTP Cat6 | ML | 8
6 | Conector RJ45 | UN | 8
7 | Terminales para batería. Par | JG | 8
MATERIALES ITEMS 3.1.8
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Gabinete eléctrico metálico con cumplimiento RETIE, con revestimiento eléctrostatico de dimensiones 420x320x200 IP66 Doble fondo. | UN | 1
2 | Barraje de cobre tropicalizado de 125 A para 16 conexiones | UN | 2
3 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 6
4 | Tubo termoencogible. Distintos calibres, distintos colores | UN | 6
5 | Interruptor termomagnético 50A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 2
6 | Cable Cu THHN 1/0 AWG | ML | 3.15
7 | Riel DIN 35 mm x 7.5 mm | ML | 1
8 | Interruptor termomagnético 100A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 1
9 | Cable Cu THHN 8 AWG verde | ML | 1
MATERIALES ITEMS 3.1.9
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Autotransformador 10 kVA trifásico, IP40 Y/Y 120/208 V | UN | 1
2 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 5
3 | Tubo termoencogible. Distintos calibres, distintos colores | UN | 5
MATERIALES ITEMS 3.1.10
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Gabinete eléctrico metálico con cumplimiento RETIE, con revestimiento eléctrostatico de dimensiones 250x700x100 IP66 Doble fondo. | UN | 1
2 | Barraje de cobre tropicalizado de 80 A para 16 conexiones | UN | 3
3 | Cable Cu THHN 12 AWG verde | ML | 4.2
4 | Interruptor termomagnético 50 A 2P 120/240 VAC 10kA | UN | 1
5 | Interruptor termomagnético 40 A 2P 120/240 VAC 10kA | UN | 5
6 | Interruptor termomagnético 16 A 1P 120/240 VAC 10kA | UN | 1
7 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 29
8 | Tubo termoencogible. Distintos calibres, distintos colores | UN | 29
9 | DPS- Señalizacion Tipo 2 2P 150 Uc 20-40 kA | UN | 1
10 | Riel DIN 35 mm x 7.5 mm | ML | 2
11 | Cable Cu THHN 6 AWG | ML | 6.3
12 | Cable Cu THHN 4 AWG | ML | 2
MATERIALES ITEMS 3.1.11
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Canaleta conduit de 60x200 mm | ML | 12
2 | Tuberia conduit PVC SCH 40 1/4" | ML | 3.5
3 | Tuberia conduit PVC 2 1/2" | ML | 1
4 | Union rápida para curvas canaleta conduit. Difertentes medidas | UN | 6
5 | Union con tornillo para canaleta (tipo perro) | UN | 6
6 | Union rápida para canaleta EDRN | UN | 6
7 | Accesorios para fijación de canaleta (tornillería, pegante, chazos, etc) | JG | 12
MATERIALES ITEMS 4.1.2
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Cable Cu solar XLPE 10 AWG 1kV 120 °C | ML | 201.6
2 | Coraza flexible Liquid Tight 1 1/4" | ML | 3
3 | Conector recto coraza Liquid Tight 1 1/4" | UN | 2
4 | Fusible DC 25 A | UN | 12
5 | Portafusibles 1P 1000VDC | UN | 12
6 | Abrazadera metálica doble ala 1 1/4" | UN | 5
MATERIALES ITEMS 4.1.3
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Gabinete eléctrico con tapa traslucida, doble fondo y cumplimiento RETIE, dimensiones 630x530x180 mm | UN | 1
2 | Barraje de cobre tropicalizado de 300 A para 16 conexiones | UN | 4
3 | Riel DIN 35 mm x 7.5 mm | ML | 1
4 | Interruptor termomagnético 30A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 12
5 | Interruptor termomagnético 50A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 1
6 | Interruptor termomagnético 300A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 1
7 | DPS Tipo 1+2 500 Uc Up 2,5 kV 18-40 kA | UN | 1
8 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 32
9 | Tubo termoencogible. Distintos calibres, distintos colores | UN | 32
10 | Cable Cu THHN 350 MCM | ML | 2.31
11 | Cable Cu THHN 4 AWG | ML | 2
12 | Cable de Cobre Desnudo. 1/0 AWG | ML | 1
13 | Cable Cu THHN 4 AWG verde | ML | 1
MATERIALES ITEMS 4.1.5
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Gabinete eléctrico metálico con revestimiento eléctrostatico de dimensiones 820x620x300 IP66 Doble fondo. | UN | 1
2 | Barraje de cobre tropicalizado de 500 A para 16 conexiones | UN | 2
3 | Interruptor termomagnético 80A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 6
4 | Cable Cu THHN 1/0 AWG | ML | 14.7
5 | Cable Cu THHN 350 MCM | ML | 9.24
6 | Cable Cu THHN 8 AWG | ML | 4.41
7 | Cable de Cobre Desnudo. 1/0 AWG | ML | 1
8 | Interruptor termomagnético 100A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 3
9 | Interruptor termomagnético 630A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 1
10 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 32
11 | Tubo termoencogible. Distintos calibres, distintos colores | UN | 32
12 | Marcador tipo anillo ar2 (+, -, L, N,T) x 20 Piezas | JG | 3
13 | Riel DIN 35 mm x 7.5 mm | ML | 1
MATERIALES ITEMS 4.1.6
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Batería de ión - litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 120 Ah - 51,2 VDC | UN | 12
2 | Gabinete de Piso 40U (Ancho: 710 mm • Fondo: 990 mm) | UN | 2
3 | Cable Cu SGT 4 AWG | ML | 7.56
4 | Desconectador de baterías 600 A | UN | 1
5 | Cable UTP Cat6 | ML | 8
6 | Conector RJ45 | UN | 12
7 | Terminales para batería. Par | JG | 12
MATERIALES ITEMS 4.1.8
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Gabinete eléctrico metálico con cumplimiento RETIE, con revestimiento eléctrostatico de dimensiones 420x320x200 IP66 Doble fondo. | UN | 1
2 | Barraje de cobre tropicalizado de 200 A para 16 conexiones | UN | 2
3 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 6
4 | Tubo termoencogible. Distintos calibres, distintos colores | UN | 6
5 | Interruptor termomagnético 50 A 2P 120/240 VAC 10kA | UN | 3
6 | Cable Cu THHN 2/0 AWG | ML | 3.15
7 | Riel DIN 35 mm x 7.5 mm | ML | 1
8 | Barraje de cobre tropicalizado de 550 A para 16 conexiones | UN | 1
9 | Cable Cu THHN 6 AWG | ML | 1
10 | Interruptor termomagnético 160 A 2P 120/240 VAC 10kA | UN | 1
MATERIALES ITEMS 4.1.9
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
| Autotransformador 15 kVA trifásico, IP40 Y/Y 120/208 V | UN | 1
| Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 6
| Tubo termoencogible. Distintos calibres, distintos colores | UN | 6
MATERIALES ITEMS 4.1.10
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Gabinete eléctrico metálico con cumplimiento RETIE, con revestimiento eléctrostatico de dimensiones 250x700x100 IP66 Doble fondo. | UN | 1
2 | Barraje de cobre tropicalizado de 100 A para 16 conexiones | UN | 4
3 | Cable Cu THHN 12 AWG | ML | 4.2
4 | Interruptor termomagnético 50 A 3P 208 VAC 10kA | UN | 1
5 | Interruptor termomagnético 40 A 3P 208 VAC 10kA | UN | 5
6 | Interruptor termomagnético 16 A 1P 120/240 VAC 10kA | UN | 1
7 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 29
8 | Tubo termoencogible. Distintos calibres, distintos colores | UN | 29
9 | DPS- Señalizacion Tipo 2 3P 250 Uc 20-40 kA | UN | 1
10 | Riel DIN 35 mm x 7.5 mm | ML | 2
11 | Cable Cu THHN 6 AWG | ML | 8.505
12 | Cable Cu THHN 4 AWG | ML | 2
13 | Cable Cu THHN 10 AWG verde | ML | 1
MATERIALES ITEMS 4.1.11
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Canaleta conduit de 60x300 mm | ML | 12
2 | Tuberia conduit PVC SCH 40 1/4" | ML | 3.5
3 | Tuberia conduit PVC 2 1/2" | ML | 1
4 | Union rápida para curvas canaleta conduit. Difertentes medidas | UN | 6
5 | Union con tornillo para canaleta (tipo perro) | UN | 6
6 | Union rápida para canaleta EDRN | UN | 6
7 | Accesorios para fijación de canaleta (tornillería, pegante, chazos, etc) | JG | 12
MATERIALES ITEMS 4.1.13
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Cable Cu THHN 2 AWG | ML | 40
2 | Varilla de cobre 5/8 x 2.4 m | UN | 4
3 | Soldadura exotermina 90 gr | UN | 16
4 | Terminal doble ojo #2 AWG | UN | 2
5 | Caja de inspección 30x30 cm con tapa | UN | 1
6 | Kit de barra de cobre para puesta tierra de 10 conectores con área transversal no menor a 21,14 mm2. Incluye aisladores y accesorios de sujeción | UN | 2
7 | Cable Cu THHN 1/0 AWG | ML | 12.075
MATERIALES ITEMS 1.5 - 2.7 - 3.7 - 4.7
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Interruptor termomagnético enchufable 1 x 20 A, 120 VAC - 10 KA | UN | 2
2 | Cable Cu THHN 12 AWG | ML | 70
3 | Cable Cu THHN 12 AWG verde | ML | 33
4 | Caja PVC 2" x 4" | UN | 8
5 | Conector tipo resorte No 12 AWG | UN | 15
6 | Curva EMT 1/2" | UN | 14
7 | Abrazadera metálica galvanizada doble ala 1/2" | UN | 30
8 | Interruptor sencillo | UN | 4
9 | Papel contact Naranja x pliego | Pliego | 0.3
10 | Plafón de losa | UN | 4
11 | Tablero de distribución 1Ø - 3H de 4 circuitos | UN | 1
12 | Terminal EMT 1/2" | UN | 26
13 | Tomacorriente doble con polo a tierra | UN | 7
14 | Tornillo metálico galvanizado 1/4" x 1" con arandela | UN | 60
15 | Tubo EMT 1/2 x 3m | UN | 11
16 | Union EMT 1/2" | UN | 28