## CTG SFV
CONTRATO Nº XXX DE 20XX OBJETO DEL CONTRATO: |  | LOGOS DE LAS EMPRESAS
ITEM | DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS CON BASE EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO APROBADO POR EL IPSE | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS PROYECTO APROBADO POR EL IPSE | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OFRECIDAS POR CONTRATISTA. XXXXXX | CARACTERÍSTICAS RECOMENDADAS EN CONTRATO
1 | PANELES SOLARES XXXXXX
1.1 | FABRICANTE
1.2 | PAÍS
1.3 | TIPO - MODELO - REFERENCIA
1.4 | EFICIENCIA SUPERIOR AL 16%
1.5 | TOLERANCIA POSIVA
1.6 | NUMERO DE CELDAS 60 O 72
1.7 | TECNOLOGIA DE FABRICACIÓN DE LAS CELDAS
1.8 | CAJA DE CONEXIONES EQUIPADA CON CABLES MC4, CON PROTECCIÓN IP65
1.9 | PARTE DELANTERA CRISTAL TEMPLADOCON BAJO CONTENIDO EN HIERRO, BASTIDOR DE ALUMINIO ANODIZADO
1.10 | DIODOS BYPASS
1.11 | COEFICIENTE DE TEMPERATURA PARA TENSION Voc:MAYOR O IGUAL QUE -0.35%
1.12 | COEFICIENTE DE TEMPERATURA PARA CORRIENTE Isc:MENOR O IGUAL QUE 0.05%/°C
1.13 | COEFICIENTE DE TEMPERATURA PARA POTENCIA P :MAYOR O IGUAL QUE -0.49%
1.14 | TEMPERATURA DE TRABAJO:DE -40°C a +80°C
1.15 | GARANTIA DE 10 AÑOS DE PRODUCCION DE ENERGIA AL 90% (APRECIABLE EN LA FICHA TECNICA)
1.16 | GARANTIA DE 20 AÑOS DE PRODUCCION DE ENERGIA AL 80% (APRECIABLE EN LA FICHA TECNICA)
1.17 | GARANTIA DE PRODUCTO DE MINIMO 10 AÑOS
1.18 | CERTIFICACION 61215-IEC TS 62804-1-2:2015 IEC 61701:2011
1.19 | CERTIFICACION 61730 IEC 62716:2013 : 1 (UNI 9177) IEC60068 IEC6284 IEC61730 1-2
1.20 | CERTIFICACION UL1703
1.21 | CERTIFICACION RETIE EN COLOMBIA
1.22 | TODAS LAS CERTIFICACIONES QUE SE DESPRENDAN DE LA CERTIFICACION RETIE EN COLOMBIA Y QUE SE CONTENGAN EN ELLA.
1.23
1.24
2 | BATERÍAS: XXXXXXXXX
2.1 | Fabricante
2.2 | País
2.3 | Tipo - Modelos - Referencia
2.4 | Ciclos para baterías de Litio - FePO4
2.5 | Profundidad de descarga para baterías de litio - FePO4
2.6 | Tipo de Batería
2.7 | Apta para sistemas solares
2.8 | Tensión nominal DC del sistema
2.9 | Tensión nominal DC de batería
2.10 | selladas y libre de mantenimiento
2.11 | Garantía mínima
2.12 | Tasa de descarga baterías de litio FEPO4
2.13
2.14
3 | CONTROLADOR DE CARGA SOLAR XXXXXXX
3.1 | Fabricante
3.2 | País
3.3 | Tipo - Modelos - Referencia
3.4 | Tipo de controlador Seguidor de punto de máxima potencia MPPT
3.5 | Eficiencia
3.6 | Sistema
3.7 | Temperatura de trabajo
3.8 | Clase protectora:
3.9 | Idioma: inglés o español
3.10 | Garantía mínima
3.11 | Desconexión de carga en función de la corriente y reconexión automática
3.12 | La carcasa del controlador tiene que ir debidamente conectada a tierra
3.13 | Puerto de comunicaciones
4 | INVERSOR OFF GRID XXXXXX
4.1 | Fabricante
4.2 | País
4.3 | Tipo - Modelos - Referencia
4.4 | Forma de Onda
4.5 | Tensión DC de entrada
4.6 | Eficiencia
4.7 | Garantía mínima
4.8 | Temperatura de trabajo
4.9 | Clase protectora mínimo
4.10 | Potencia salida constante
4.11 | Distorsión armónica
4.12
4.13
5 | INCLUIR OTROS EQUIPOS O ELEMENTOS DE LA SOLUCION SOLAR FOTOVOLTAICA
| ________________________________________________ | ___________________________________________
| XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX
| Representante Legal | Director de Interventoría
| CONTRATISTA DERIVADO (SI ESTA CONTRATADO) | EMPRESA DE INTERVENTORIA MME XXXXXX
________________________________________________
XXXXXXXXXXXXX
Supervisor Contrato
DIRECCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
No se encuentran objeciones de la supervision a lo aprobado por la Interventoria